## баланс
ф.12
ф.31
Приложение 11
к Договору №___ от ____ ________ 2007 г.
Утверждаю
СРОЧНОЕ ДОНЕСЕНИЕ
О показании эл.счетчиков за ноябрь месяц 2015г.
Абонент МКП "Благоустроенный город" МО "Город Нариманов"
№ п/п | Подстанция | № фидера | № ТП | Место установки эл.счетчика | Зав.№ эл.счетчика | Показания приборов учёта на_01.11.2015г. | Показания приборов учёта на_01.12.2015г. | Разность показаний | РК | Расход эл.энергии кВт/ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 9 | 10 | 11
П/ст "ВОДОДЕЛИТЕЛЬ"
1 | Вододелитель | 9 |  |  | 1243220 | 1366966 | 1366966 | 0 | 0 | 0
|  | 11 |  |  | 6971832 | 13497463 | 13715677 | 218214 | 0 | 218214
2 |  | 24 |  |  | 6971861 | 9395656 | 9512584 | 116928 |  | 116928
3 |  | 25 |  |  | 6971885 | 5763497 | 5763499 | 2 |  | 2
[8 empty] | Итого |  | 335144
П/ст"ЗАВОДСКАЯ"
Заводская
1 |  | 12 |  |  | 41022794 | 7368.31 | 7436.98 | 68.67 | 8000 | 549360
2 |  | 14 |  |  | 41021866 | 5338.37 | 5400.87 | 62.5 | 2000 | 125000
3 |  | 15 |  |  | 41022031 | 2052.75 | 2064.74 | 11.99 | 400 | 4796
3 |  | 16 |  |  | 41022377 | 4869 | 4870.9 | 1.9 | 4000 | 7600
4 |  | 26 |  |  | 41022627 | 3224.39 | 3236.03 | 11.64 | 6000 | 69840
5 |  | 33 |  |  | 41021862 | 2826.14 | 2846.04 | 19.9 | 2000 | 39800
6 |  | 31 |  |  | 41022804 | 3197.36 | 3323.61 | 126.25 | 8000 | 1010000
7 |  | 43 |  |  | 71971 | 6671.7 | 6671.7 | 0 | 400 | 0
8 |  | 5 |  |  | 9663052000034 | 749.18 | 791.47 | 42.29 | 1000 | 42290
9 |  | 11 |  |  | 9663052000004 | 157.46 | 161.15 | 3.69 | 1000 | 3690
10 |  | 18 |  |  | 10813059000121 | 1859.09 | 1925.81 | 66.72 | 2000 | 133440
11 |  | 19 |  |  | 10813059000012 | 0.23 | 0.23 | 0 | 4000 | 0
12 |  | 25 |  |  | 9663045000220 | 2937.43 | 3067.87 | 130.44 | 4000 | 521760
13 |  | 28 |  |  | 10813059000008 | 0.22 | 0.22 | 0 | 2000 | 0
14 |  | 30 |  |  | 41022869 | 2647.65 | 2647.65 | 0 | 4000 | 0
16 |  | 38 |  |  | 52031233 | 162.38 | 172.13 | 9.75 | 3000 | 29250
17 |  | 39 |  |  | 547150004 | 776.7 | 776.7 | 0 | 3000 | 0
18 |  | 40 |  |  | 10813059000012 | 0.23 | 0.23 | 0 | 1000 | 0 | снят
19 |  | 27 |  |  | 9212038000304 | 716.639 | 716.871 | 0.232 | 4000 | 928
20 |  | 32 |  |  | 9212038000218 | 106.986 | 134.9 | 27.914 | 4000 | 111656
[8 empty] | Итого |  | 2649410
[8 empty] | Потери |  | 31879
[8 empty] | Всего |  | 2681289
[8 empty] | Общее |  | 3016433
| Директор МКП "Благоустроенный город" МО "Город Нариманов" | Никитин А.А.
| Бухгалтер | Победнова Л.Л.
Приложение 11
к Договору №___ от ____ ________ 2007 г.
Утверждаю