## баланс
ф.12
ф.31
Приложение 11
к Договору №___ от ____ ________ 2007 г.
Утверждаю
СРОЧНОЕ ДОНЕСЕНИЕ
О показании эл.счетчиков за декабрь месяц 2015г.
Абонент МКП "Благоустроенный город" МО "Город Нариманов"
№ п/п | Подстанция | № фидера | № ТП | Место установки эл.счетчика | Зав.№ эл.счетчика | Показания приборов учёта на_01.12.2015г. | Показания приборов учёта на_31.12.2015г. | Разность показаний | РК | Расход эл.энергии кВт/ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 9 | 10 | 11
П/ст "ВОДОДЕЛИТЕЛЬ"
1 | Вододелитель | 9 |  |  | 1243220 | 1366966 | 1366966 | 0 | 0 | 0
|  | 11 |  |  | 6971832 | 13715677 | 13954764 | 239087 | 0 | 239087
2 |  | 24 |  |  | 6971861 | 9512584 | 9627370 | 114786 |  | 114786
3 |  | 25 |  |  | 6971885 | 5763499 | 5763499 | 0 |  | 0
[8 empty] | Итого |  | 353873
П/ст"ЗАВОДСКАЯ"
Заводская
1 |  | 12 |  |  | 41022794 | 7436.98 | 7512.3 | 75.32 | 8000 | 602560
2 |  | 14 |  |  | 41021866 | 5400.87 | 5463.4 | 62.53 | 2000 | 125060
3 |  | 15 |  |  | 41022031 | 2064.74 | 2077.36 | 12.62 | 400 | 5048
3 |  | 16 |  |  | 41022377 | 4870.9 | 4873.17 | 2.27 | 4000 | 9080
4 |  | 26 |  |  | 41022627 | 3236.03 | 3247.69 | 11.66 | 6000 | 69960
5 |  | 33 |  |  | 41021862 | 2846.04 | 2868.3 | 22.26 | 2000 | 44520
6 |  | 31 |  |  | 41022804 | 3323.61 | 3465.58 | 141.97 | 8000 | 1135760
7 |  | 43 |  |  | 71971 | 6671.7 | 6671.7 | 0 | 400 | 0
8 |  | 5 |  |  | 9663052000034 | 791.47 | 835.24 | 43.77 | 1000 | 43770
9 |  | 11 |  |  | 9663052000004 | 161.15 | 165.02 | 3.87 | 1000 | 3870
10 |  | 18 |  |  | 10813059000121 | 1925.81 | 2018.57 | 92.76 | 2000 | 185520
11 |  | 19 |  |  | 10813059000012 | 0.23 | 0.23 | 0 | 4000 | 0
12 |  | 25 |  |  | 9663045000220 | 3067.87 | 3228.27 | 160.4 | 4000 | 641600
13 |  | 28 |  |  | 10813059000008 | 0.22 | 0.22 | 0 | 2000 | 0
14 |  | 30 |  |  | 41022869 | 2647.65 | 2647.65 | 0 | 4000 | 0
16 |  | 38 |  |  | 52031233 | 172.13 | 187.57 | 15.44 | 3000 | 46320
17 |  | 39 |  |  | 547150004 | 776.7 | 776.7 | 0 | 3000 | 0
18 |  | 40 |  |  | 10813059000012 | 0.23 | 0.23 | 0 | 1000 | 0 | снят
19 |  | 27 |  |  | 9212038000304 | 716.871 | 717.045 | 0.174 | 4000 | 696
20 |  | 32 |  |  | 9212038000218 | 134.9 | 163.378 | 28.478 | 4000 | 113912
[8 empty] | Итого |  | 3027676
[8 empty] | Потери |  | 31879
[8 empty] | Всего |  | 3059555
[8 empty] | Общее |  | 3413428
| Директор МКП "Благоустроенный город" МО "Город Нариманов" | Никитин А.А.
| Бухгалтер | Победнова Л.Л.
Приложение 11
к Договору №___ от ____ ________ 2007 г.
Утверждаю