## баланс
Приложение 11
к Договору №___ от ____ ________ 2007 г.
Утверждаю
СРОЧНОЕ ДОНЕСЕНИЕ
О показании эл.счетчиков за июнь месяц 2015г.
Абонент МКП "Благоустроенный город" МО "Город Нариманов"
№ п/п | Подстанция | № фидера | № ТП | Место установки эл.счетчика | Зав.№ эл.счетчика | Показания приборов учёта на_01.06.2015г. | Показания приборов учёта на_01.07.2015г. | Разность показаний | РК | Расход эл.энергии кВт/ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 9 | 10 | 11
П/ст "ВОДОДЕЛИТЕЛЬ"
1 | Вододелитель | 9 |  |  | 1243220 | 1366966 | 1366966 | 0 | 0 | 0
|  | 11 |  |  | 6971832 | 12414137 | 12609777 | 195640 | 0 | 195640
2 |  | 24 |  |  | 6971861 | 8735973 | 8883679 | 147706 |  | 147706
3 |  | 25 |  |  | 6971885 | 5763497 | 5763497 | 0 |  | 0
[8 empty] | Итого |  | 343346
П/ст"ЗАВОДСКАЯ"
Заводская
1 |  | 12 |  |  | 41022794 | 7049.38 | 7123.03 | 73.65 | 8000 | 589200
2 |  | 14 |  |  | 41021866 | 5082.74 | 5133.67 | 50.93 | 2000 | 101860
3 |  | 15 |  |  | 41022031 | 2021.97 | 2027.63 | 5.66 | 400 | 2264
3 |  | 16 |  |  | 41022377 | 4858.51 | 4860.64 | 2.13 | 4000 | 8520
4 |  | 26 |  |  | 41022627 | 3179.63 | 3188.02 | 8.39 | 6000 | 50340
5 |  | 33 |  |  | 41021862 | 2770.33 | 2780.47 | 10.14 | 2000 | 20280
6 |  | 31 |  |  | 41022804 | 2652.02 | 2769.66 | 117.64 | 8000 | 941120
7 |  | 43 |  |  | 71971 | 6671.7 | 6671.7 | 0 | 400 | 0
8 |  | 5 |  |  | 9663052000034 | 641.97 | 661.01 | 19.04 | 1000 | 19040
9 |  | 11 |  |  | 9663052000004 | 146.89 | 148.69 | 1.8 | 1000 | 1800
10 |  | 18 |  |  | 10813059000121 | 1580.88 | 1630.17 | 49.29 | 2000 | 98580
11 |  | 19 |  |  | 10813059000012 | 0.23 | 0.23 | 0 | 4000 | 0
12 |  | 25 |  |  | 9663045000220 | 2559.75 | 2638.26 | 78.51 | 4000 | 314040
13 |  | 28 |  |  | 10813059000008 | 0.22 | 0.22 | 0 | 2000 | 0
14 |  | 30 |  |  | 41022869 | 2647.65 | 2647.65 | 0 | 4000 | 0
16 |  | 38 |  |  | 52031233 | 144.96 | 144.96 | 0 | 3000 | 0
17 |  | 39 |  |  | 547150004 | 768.16 | 772.97 | 4.81 | 3000 | 14430
18 |  | 40 |  |  | 10813059000012 | 0.23 | 0.23 | 0 | 1000 | 0 | снят
19 |  | 27 |  |  | 9212038000304 | 662.206 | 679.204 | 16.998 | 4000 | 67992
20 |  | 32 |  |  | 9212038000218 | 80.647 | 80.942 | 0.295 | 4000 | 1180
[8 empty] | Итого |  | 2230646
[8 empty] | Потери |  | 31879
[8 empty] | Всего |  | 2262525
[8 empty] | Общее |  | 2605871
| Директор МКП "Благоустроенный город" МО "Город Нариманов" | Никитин А.А.
| Бухгалтер | Победнова Л.Л.