## прил3
Приложение № 3
к стандартам раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии
(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.09.2015 № 987)
(форма)
СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ
для расчета платы за технологическое присоединение к территориальным распределительным сетям на уровне напряжения ниже 35 кВ и присоединяемой мощностью
менее 8900 кВт МКП "Благоустроенный город" МО "Город Нариманов"
(наименование сетевой организации)
на 2016 год
Наименование стандартизированных тарифных ставок |  | Единица измерения | Стандартизированные тарифные ставки
|  |  | по постоянной схеме |  | по временной схеме
|  |  | НН | СНII
С1 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных Федеральной службой по тарифам, за исключением подпунктов "б" и "в" пункта 16, в расчете на 1 кВт максимальной мощности, до 15 кВт включительно, при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет более 300 метров в городах и поселках городского типа и более 500 метров в сельской местности и (или) технологическое присоединение энергопринимающих устройств одного и того же лица, осуществляется более одного раза в течение 3 лет в границах муниципальных районов и городских округов | рублей/кВт | 550 |  | -
С1.1 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю | рублей/кВт | 56.52 |  | -
С1.2 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий | рублей/кВт | 18.66 |  | -
С1.3 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя | рублей/кВт | - | - | -
С1.4 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено") | рублей/кВт |  |  | -
С1 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных Федеральной службой по тарифам, за исключением подпунктов "б" и "в" пункта 16, в расчете на 1 кВт максимальной мощности, для присоединения заявителей от 15 до 150 кВт включительно | рублей/кВт | 56.52 |  | -
С1.1 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю | рублей/кВт | 18.66 |  | -
С1.2 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий | рублей/кВт | 13.5 |  | -
С1.3 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя | рублей/кВт | - | - | -
С1.4 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено") | рублей/кВт | 24.36 |  | -
С1 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных Федеральной службой по тарифам, за исключением подпунктов "б" и "в" пункта 16, в расчете на 1 кВт максимальной мощности, для присоединения заявителей от 150 и менее 670 кВт включительно | рублей/кВт | 25.85 |  | -
С1.1 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю | рублей/кВт | 7.94 |  | -
С1.2 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий | рублей/кВт | 5.74 |  | -
С1.3 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя | рублей/кВт | 1.81 |  | -
С1.4 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено") | рублей/кВт | 10.36 |  | -
С1 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных Федеральной службой по тарифам, за исключением подпунктов "б" и "в" пункта 16, в расчете на 1 кВт максимальной мощности, для присоединения заявителей не менее 670 кВт включительно | рублей/кВт | - | - | -
С1.1 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю | рублей/кВт | - | - | -
С1.2 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий | рублей/кВт | - | - | -
С1.3 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя | рублей/кВт | - | - | -
С1.4 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено") | рублей/кВт | - | - | -
С2,i * | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи на i-м уровне напряжения согласно приложению № 1 к методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным Федеральной службой по тарифам, в расчете на 1 км линий электропередачи, до 15 кВт включительно, при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет более 300 метров в городах и поселках городского типа и более 500 метров в сельской местности и (или) технологическое присоединение энергопринимающих устройств одного и того же лица, осуществляется более одного раза в течение 3 лет в границах муниципальных районов и городских округов | рублей/км |  |  | -
С2,i * | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи на i-м уровне напряжения согласно приложению № 1 к методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным Федеральной службой по тарифам, в расчете на 1 км линий электропередачи, для присоединения заявителей от 15 до 150 кВт включительно | рублей/км | 271717 |  | -
С2,i * | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи на i-м уровне напряжения согласно приложению № 1 к методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным Федеральной службой по тарифам, в расчете на 1 км линий электропередачи, для присоединения заявителей от 150 и менее 670 кВт включительно | рублей/км | 253367 |  | -
С2,i * | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи на i-м уровне напряжения согласно приложению № 1 к методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным Федеральной службой по тарифам, в расчете на 1 км линий электропередачи для присоединения заявителей не менее 670 кВт | рублей/км | - | - | -
С3,i * | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения согласно приложению № 1 к методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным Федеральной службой по тарифам, в расчете на 1 км линий электропередачи до 15 кВт включительно, при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет более 300 метров в городах и поселках городского типа и более 500 метров в сельской местности и (или) технологическое присоединение энергопринимающих устройств одного и того же лица, осуществляется более одного раза в течение 3 лет в границах муниципальных районов и городских округов | рублей/км |  |  | -
| материал провода - медные жилы (один кабель в траншее) | рублей/км | 217726 |  | -
| материал провода - медные жилы (два кабеля в траншее) | рублей/км | 162663 |  | -
| материал провода - алюминиевые жилы (один кабель в траншее) | рублей/км |  |  | -
| материал провода - алюминиевые жилы (два кабеля в траншее) | рублей/км | - |  | -
С3,i * | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения согласно приложению № 1 к методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным Федеральной службой по тарифам, в расчете на 1 км линий электропередачи, от 15 до 150 кВт включительно | рублей/км |  |  | -
| материал провода - медные жилы (один кабель в траншее) | рублей/км | 364556 |  | -
| материал провода - медные жилы (два кабеля в траншее) | рублей/км | 235916 |  | -
| материал провода - алюминиевые жилы (один кабель в траншее) | рублей/км |  |  | -
| материал провода - алюминиевые жилы (два кабеля в траншее) | рублей/км | - |  | -
С3,i * | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения согласно приложению № 1 к методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным Федеральной службой по тарифам, в расчете на 1 км линий электропередачи, от 150 и менее 670 кВт включительно | рублей/км | 0 |  | -
| материал провода - медные жилы (один кабель в траншее) | рублей/км |  |  | -
| материал провода - медные жилы (два кабеля в траншее) | рублей/км | - |  | -
| материал провода - алюминиевые жилы (один кабель в траншее) | рублей/км |  |  | -
| материал провода - алюминиевые жилы (два кабеля в траншее) | рублей/км | - |  | -
С3,i * | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения согласно приложению № 1 к методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным Федеральной службой по тарифам, в расчете на 1 км линий электропередачи, не менее 670 кВт | рублей/км | - | - | -
С4,i * | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций согласно приложению № 1 к методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным Федеральной службой по тарифам, на i-м уровне напряжения, до 15 кВт включительно, при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет более 300 метров в городах и поселках городского типа и более 500 метров в сельской местности и (или) технологическое присоединение энергопринимающих устройств одного и того же лица, осуществляется более одного раза в течение 3 лет в границах муниципальных районов и городских округов | рублей/кВт |  |  | -
С4,i * | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций согласно приложению № 1 к методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным Федеральной службой по тарифам, на i-м уровне напряжения, от 15 до 150 кВт включительно | рублей/кВт | 792 |  | -
С4,i * | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций согласно приложению № 1 к методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным Федеральной службой по тарифам, на i-м уровне напряжения, от 150 и менее 670 кВт включительно | рублей/кВт | 1561 |  | -
С4,i * | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций согласно приложению № 1 к методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным Федеральной службой по тарифам, на i-м уровне напряжения, не менее 670 кВт | рублей/кВт | - |  | -
С4,i * | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство распределительного пункта, не менее 670 кВт | рублей/кВт | - |  | -
С4,i * | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство 1 пункта секционироания, от 15 до 150 кВт включительно | рублей/кВт | 2291 |  | -
С4,i * | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство 1 пункта секционироания,от 150 и менее 670 кВт | рублей/кВт | 974 |  | -
С4,i * | тандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство 1 пункта секционироания, не менее 670 кВт | рублей/кВт | - |  | -
_*_Ставки платы С2,i, С3,i и С4,i за технологическое присоединение к электрическим сетям дифференцируются по виду используемого материала, способу выполнения работ, категориям потребителей, уровням напряжения и (или) объему присоединяемой максимальной мощности.

## прил4
Приложение № 4
к стандартам раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии
(в ред. Постановления Правительства РФ
от 17.09.2015 № 987)
(форма)
РАСХОДЫ НА МЕРОПРИЯТИЯ,
осуществляемые при технологическом присоединении
Наименование мероприятий |  | Распределение необходимой валовой выручки * (рублей) | Объем максимальной мощности (кВт) |  | Ставки для расчета платы по каждому мероприятию (рублей/кВт) (без учета НДС)
1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю: |  | 5
по постоянной схеме
по временной схеме
2. | Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили" | - | - |  | -
3. | Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством "последней мили": | - | - |  | -
строительство воздушных линий
строительство кабельных линий
строительство пунктов секционирования
строительство комплектных трансформаторных подстанций и распределительных трансформаторных подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ
строительство центров питания и подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше
4. | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий:
по постоянной схеме
по временной схеме
5. | Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя:
по постоянной схеме
по временной схеме
6. | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрической сети:
по постоянной схеме
по временной схеме
_____*_Согласно приложению № 1 к методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным Федеральной службой по тарифам.

## прил5
Приложение № 5
к стандартам раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии
(в ред. Постановления Правительства РФ
от 17.09.2015 № 987)
(форма)
Р А С Ч Е Т
необходимой валовой выручки МКП "Благоустроенный город" МО "Город Нариманов" на технологическое присоединение
(тыс. рублей)
Показатели |  | Ожидаемые данные за 2015 год |  | Плановые показатели на 2016 год
1. | Расходы на выполнение мероприятий по технологическому присоединению - всего
в том числе:
вспомогательные материалы
энергия на хозяйственные нужды
оплата труда
отчисления на страховые взносы
прочие расходы - всего
из них:
работы и услуги производственного характера
налоги и сборы, уменьшающие налогооблагаемую базу на прибыль организаций
работы и услуги непроизводственного характера - всего
в том числе:
услуги связи
расходы на охрану и пожарную безопасность
расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги
плата за аренду имущества
другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией
внереализационные расходы - всего
в том числе:
расходы на услуги банков
процент за пользование кредитом
прочие обоснованные расходы
денежные выплаты социального характера (по коллективному договору)
2. | Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики
3. | Выпадающие доходы (экономия средств)
Итого (размер необходимой валовой выручки)

## прил.6
Приложение № 6
к стандартам раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии
(в ред. Постановления Правительства РФ
от 17.09.2015 № 987)
(форма)
ФАКТИЧЕСКИЕ СРЕДНИЕ ДАННЫЕ
о присоединенных объемах максимальной мощности за 3 предыдущих года по каждому мероприятию
Наименование мероприятий |  | Фактические расходы на строительство подстанций за 3 предыдущих года (тыс. рублей) |  | Объем мощности, введенной в основные фонды за 3 предыдущих года (кВт)
1. | Строительство пунктов секционирования (распределенных пунктов) | - |  | -
2. | Строительство комплектных трансформаторных подстанций и распределительных трансформаторных подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ | - |  | -
3. | Строительство центров питания и подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше | - |  | -

## прил.7
Приложение № 7
к стандартам раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии
(в ред. Постановления Правительства РФ
от 17.09.2015 № 987)
(форма)
ФАКТИЧЕСКИЕ СРЕДНИЕ ДАННЫЕ
о длине линий электропередачи и об объемах максимальной мощности построенных объектов за 3 предыдущих года по каждому мероприятию
Наименование мероприятий |  | Расходы на строительство воздушных и кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения, фактически построенных за последние 3 года (тыс. рублей) | Длина воздушных и кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения, фактически построенных за последние 3 года (км) |  | Объем максимальной мощности, присоединенной путем строительства воздушных или кабельных линий за последние 3 года (кВт)
1. | Строительство кабельных линий электропередачи: | - | - |  | -
0,4 кВ
1 - 20 кВ
35 кВ
2. | Строительство воздушных линий электропередачи: | - | - |  | -
0,4 кВ
1 - 20 кВ
35 кВ

## прил.8
Приложение № 8
к стандартам раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии
(в ред. Постановления Правительства РФ
от 17.09.2015 № 987)
(форма)
И Н Ф О Р М А Ц И Я
об осуществлении технологического присоединения по договорам, заключенным за 2015 год
Категория заявителей |  | Количество договоров (штук) |  |  | Максимальная мощность (кВт) |  |  |  | Стоимость договоров (без НДС) (тыс. рублей)
|  | 0,4 кВ | 1 - 20 кВ | 35 кВ и выше | 0,4 кВ | 1 - 20 кВ |  | 35 кВ и выше | 0,4 кВ | 1 - 20 кВ | 35 кВ и выше
1. | До 15 кВт - всего | 8 | - | - | - | - |  | - | - | - | -
в том числе
| льготная категория * | - | - | - | - | - |  | - | - | - | -
2. | От 15 до 150 кВт - всего |  | - | - |  | - |  | - |  | - | -
в том числе
| льготная категория ** | - | - | - | - | - |  | - | - | - | -
3. | От 150 кВт до 670 кВт - всего |  | - | - |  | - |  | - |  | - | -
в том числе
| по индиви-дуальному проекту | - | - | - | - | - |  | - | - | - | -
4. | От 670 кВт до 8900 кВт - всего | - | - | - | - | - |  | - | - | - | -
в том числе
| по индиви-дуальному проекту | - | - | - | - | - |  | - | - | - | -
5. | От 8900 кВт - всего | - | - | - | - | - |  | - | - | - | -
в том числе
| по индиви-дуальному проекту | - | - | - | - | - |  | - | - | - | -
6. | Объекты генерации | - | - | - | - | - |  | - | - | - | -
_____*_Заявители, оплачивающие технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств в размере не более 550 рублей.
_____**_Заявители - юридические лица или индивидуальные предприниматели, заключившие договор об осуществлении технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств максимальной мощностью свыше 15 и до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных энергопринимающих устройств), у которых в договоре предусматривается беспроцентная рассрочка платежа за технологическое присоединение в размере 95 процентов платы за технологическое присоединение с условием ежеквартального внесения платы равными долями от общей суммы рассрочки до 3 лет со дня подписания сторонами акта об осуществлении технологического присоединения.

## прил.9
Приложение № 9
к стандартам раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии
(в ред. Постановления Правительства РФ
от 17.09.2015 № 987)
(форма)
И Н Ф О Р М А Ц И Я
о поданных заявках на технологическое присоединение за 2015 год
Категория заявителей |  | Количество заявок (штук) |  |  |  | Максимальная мощность (кВт)
|  | 0,4 кВ | 1 - 20 кВ | 35 кВ и выше |  | 0,4 кВ | 1 - 20 кВ | 35 кВ и выше
1. | До 15 кВт - всего | 8 | - | - |  | - | - | -
в том числе
| льготная категория * | - | - | - |  | - | - | -
2. | От 15 до 150 кВт - всего |  | - | - |  |  | - | -
в том числе
| льготная категория ** | - | - | - |  | - | - | -
3. | От 150 кВт до 670 кВт - всего |  | - | - |  |  | - | -
в том числе
| по индивидуальному проекту | - | - | - |  | - | - | -
4. | От 670 кВт до 8900 кВт - всего | - | - | - |  | - | - | -
в том числе
| по индивидуальному проекту | - | - | - |  | - | - | -
5. | От 8900 кВт - всего | - | - | - |  | - | - | -
в том числе
| по индивидуальному проекту | - | - | - |  | - | - | -
6. | Объекты генерации | - | - | - |  | - | - | -
_____*_Заявители, оплачивающие технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств в размере не более 550 рублей.
_____**_Заявители - юридические лица или индивидуальные предприниматели, заключившие договор об осуществлении технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств максимальной мощностью свыше 15 и до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных энергопринимающих устройств), у которых в договоре предусматривается беспроцентная рассрочка платежа за технологическое присоединение в размере 95 процентов платы за технологическое присоединение с условием ежеквартального внесения платы равными долями от общей суммы рассрочки до 3 лет со дня подписания сторонами акта об осуществлении технологического присоединения.