## баланс
ф.12
ф.31
Приложение 11
к Договору №___ от ____ ________ 2007 г.
Утверждаю
СРОЧНОЕ ДОНЕСЕНИЕ
О показании эл.счетчиков за июль месяц 2015г.
Абонент МКП "Благоустроенный город" МО "Город Нариманов"
№ п/п | Подстанция | № фидера | № ТП | Место установки эл.счетчика | Зав.№ эл.счетчика | Показания приборов учёта на_01.07.2015г. | Показания приборов учёта на_01.08.2015г. | Разность показаний | РК | Расход эл.энергии кВт/ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 9 | 10 | 11
П/ст "ВОДОДЕЛИТЕЛЬ"
1 | Вододелитель | 9 |  |  | 1243220 | 1366966 | 1366966 | 0 | 0 | 0
|  | 11 |  |  | 6971832 | 12609777 | 12767892 | 158115 | 0 | 158115
2 |  | 24 |  |  | 6971861 | 8883679 | 9011834 | 128155 |  | 128155
3 |  | 25 |  |  | 6971885 | 5763497 | 5763497 | 0 |  | 0
[8 empty] | Итого |  | 286270
П/ст"ЗАВОДСКАЯ"
Заводская
1 |  | 12 |  |  | 41022794 | 7123.03 | 7199.85 | 76.82 | 8000 | 614560
2 |  | 14 |  |  | 41021866 | 5133.67 | 5185.11 | 51.44 | 2000 | 102880
3 |  | 15 |  |  | 41022031 | 2027.63 | 2033.15 | 5.52 | 400 | 2208
3 |  | 16 |  |  | 41022377 | 4860.64 | 4862.8 | 2.16 | 4000 | 8640
4 |  | 26 |  |  | 41022627 | 3188.02 | 3197.77 | 9.75 | 6000 | 58500
5 |  | 33 |  |  | 41021862 | 2780.47 | 2791.51 | 11.04 | 2000 | 22080
6 |  | 31 |  |  | 41022804 | 2769.66 | 2878.64 | 108.98 | 8000 | 871840
7 |  | 43 |  |  | 71971 | 6671.7 | 6671.7 | 0 | 400 | 0
8 |  | 5 |  |  | 9663052000034 | 661.01 | 680.26 | 19.25 | 1000 | 19250
9 |  | 11 |  |  | 9663052000004 | 148.69 | 150.59 | 1.9 | 1000 | 1900
10 |  | 18 |  |  | 10813059000121 | 1630.17 | 1681.65 | 51.48 | 2000 | 102960
11 |  | 19 |  |  | 10813059000012 | 0.23 | 0.23 | 0 | 4000 | 0
12 |  | 25 |  |  | 9663045000220 | 2638.26 | 2714.98 | 76.72 | 4000 | 306880
13 |  | 28 |  |  | 10813059000008 | 0.22 | 0.22 | 0 | 2000 | 0
14 |  | 30 |  |  | 41022869 | 2647.65 | 2647.65 | 0 | 4000 | 0
16 |  | 38 |  |  | 52031233 | 144.96 | 145.93 | 0.97 | 3000 | 2910
17 |  | 39 |  |  | 547150004 | 772.97 | 776.7 | 3.73 | 3000 | 11190
18 |  | 40 |  |  | 10813059000012 | 0.23 | 0.23 | 0 | 1000 | 0 | снят
19 |  | 27 |  |  | 9212038000304 | 679.204 | 695.092 | 15.888 | 4000 | 63552
20 |  | 32 |  |  | 9212038000218 | 80.942 | 81.211 | 0.269 | 4000 | 1076
[8 empty] | Итого |  | 2190426
[8 empty] | Потери |  | 31879
[8 empty] | Всего |  | 2222305
[8 empty] | Общее |  | 2508575
| Директор МКП "Благоустроенный город" МО "Город Нариманов" | Никитин А.А.
| Бухгалтер | Победнова Л.Л.
Приложение 11
к Договору №___ от ____ ________ 2007 г.
Утверждаю