## баланс
ф.12
ф.31
Приложение 11
к Договору №___ от ____ ________ 2007 г.
Утверждаю
СРОЧНОЕ ДОНЕСЕНИЕ
О показании эл.счетчиков за сентябрь месяц 2015г.
Абонент МКП "Благоустроенный город" МО "Город Нариманов"
№ п/п | Подстанция | № фидера | № ТП | Место установки эл.счетчика | Зав.№ эл.счетчика | Показания приборов учёта на_01.09.2015г. | Показания приборов учёта на_01.10.2015г. | Разность показаний | РК | Расход эл.энергии кВт/ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 9 | 10 | 11
П/ст "ВОДОДЕЛИТЕЛЬ"
1 | Вододелитель | 9 |  |  | 1243220 | 1366966 | 1366966 | 0 | 0 | 0
|  | 11 |  |  | 6971832 | 13050991 | 13050991 | 0 | 0 | 0
2 |  | 24 |  |  | 6971861 | 9152700 | 9276400 | 123700 |  | 123700
3 |  | 25 |  |  | 6971885 | 5763497 | 5763497 | 0 |  | 0
[8 empty] | Итого |  | 123700
П/ст"ЗАВОДСКАЯ"
Заводская
1 |  | 12 |  |  | 41022794 | 7263.09 | 7307.53 | 44.44 | 8000 | 355520
2 |  | 14 |  |  | 41021866 | 5235.69 | 5280.17 | 44.48 | 2000 | 88960
3 |  | 15 |  |  | 41022031 | 2038.08 | 2042.41 | 4.33 | 400 | 1732
3 |  | 16 |  |  | 41022377 | 4865.99 | 4867.03 | 1.04 | 4000 | 4160
4 |  | 26 |  |  | 41022627 | 3205.91 | 3214.18 | 8.27 | 6000 | 49620
5 |  | 33 |  |  | 41021862 | 2801.6 | 2810.69 | 9.09 | 2000 | 18180
6 |  | 31 |  |  | 41022804 | 2980.83 | 3080.26 | 99.43 | 8000 | 795440
7 |  | 43 |  |  | 71971 | 6671.7 | 6671.7 | 0 | 400 | 0
8 |  | 5 |  |  | 9663052000034 | 698.72 | 714.6 | 15.88 | 1000 | 15880
9 |  | 11 |  |  | 9663052000004 | 152.56 | 154.24 | 1.68 | 1000 | 1680
10 |  | 18 |  |  | 10813059000121 | 1742.59 | 1804.9 | 62.31 | 2000 | 124620
11 |  | 19 |  |  | 10813059000012 | 0.23 | 0.23 | 0 | 4000 | 0
12 |  | 25 |  |  | 9663045000220 | 2784.45 | 2843.39 | 58.94 | 4000 | 235760
13 |  | 28 |  |  | 10813059000008 | 0.22 | 0.22 | 0 | 2000 | 0
14 |  | 30 |  |  | 41022869 | 2647.65 | 2647.65 | 0 | 4000 | 0
16 |  | 38 |  |  | 52031233 | 150.81 | 154.9 | 4.09 | 3000 | 12270
17 |  | 39 |  |  | 547150004 | 776.7 | 776.7 | 0 | 3000 | 0
18 |  | 40 |  |  | 10813059000012 | 0.23 | 0.23 | 0 | 1000 | 0 | снят
19 |  | 27 |  |  | 9212038000304 | 711.757 | 716.413 | 4.656 | 4000 | 18624
20 |  | 32 |  |  | 9212038000218 | 81.496 | 85.352 | 3.856 | 4000 | 15424
[8 empty] | Итого |  | 1737870
[8 empty] | Потери |  | 31879
[8 empty] | Всего |  | 1769749
[8 empty] | Общее |  | 1893449
| Директор МКП "Благоустроенный город" МО "Город Нариманов" | Никитин А.А.
| Бухгалтер | Победнова Л.Л.
Приложение 11
к Договору №___ от ____ ________ 2007 г.
Утверждаю